Общероссийская общественная организация

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

(МОО ВДПО)

Учебный центр МОО ВДПО

# УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя МОО ВДПО

от 18.02.2019 г.

Дополнительная образовательная программа (ДОП)

«Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций»

г. Мурманск

2019 г.

Пояснительная записка

  - Нормативно-правовая основа Программы:

Дополнительная образовательная программа «Программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций» (16 часов), обучающихся по очной форме обучения в Учебном Центре Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением  Правительства РФ от 02.11.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от12.12.2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Программа разработана на основе примерной программы «Типовая учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность», утвержденной приказом МЧС РФ от12.12.2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Направленность Программы, её цель и задачи:

Программа направлена на:

  - выработку у обучающихся готовности и способности использования полученных знаний на практике в интересах защиты территорий, зданий и сооружений объектов защиты, персонала, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожара и при ЧС природного или техногенного характера;

  - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном развитии;

  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального совершенствования и творческого труда обучающихся.

Программа предназначена для обучения руководителей и должностных лиц, а также работников организаций Мурманской области, на которых возложено выполнение обязанностей по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты различных форм собственности. Руководители и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в обязательном порядке с периодичностью не реже одного раза в 3 (три) года проходят курсовое обучение.

Целью обучения по Программе является формирование у обучающихся знаний, умений, компетенций по организации и выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Основными задачами обучения являются:

  - обобщение и структурирование сведений о задачах, решаемых руководителями и ответственными за обеспечение пожарной безопасности объекта защиты, их функциональных обязанностей;

  - систематизация сведений об опасных факторах, возникающих   при пожаре, их влиянии на человека;

  - овладение знаниями и умениями по проведению пожарной профилактики, минимизации негативного влияния опасных факторов пожара на персонал учреждения или предприятия;

  - отработка приёмов и способов выполнения функциональных обязанностей по предназначению;

  - отработка практических навыков использования первичных средств пожаротушения, имеющихся на объекте защиты.

# Общая характеристика Программы:

Программа	является	общеразвивающей программой дополнительного образования.

В Программе изложены вопросы организации и методики обучения, тематика занятий, содержание и последовательность изучения тем.

Структура Программы предусматривает изучение тем, работу с рекомендованными законодательными, нормативными правовыми документами, литературой.

Модель обучения по Программе предполагает частичное использование электронных курсов и реализует обучение, при котором очные занятия чередуется с самостоятельной работой обучающихся.

# Принципы обучения по Программе:

  - принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, понимание важности возложенных на них задач и степени ответственности за их решение;

  - принцип активности, предполагающий активное усвоение обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной деятельности и способность к самостоятельной работе;

  - принцип систематичности, проявляющийся в последовательном изучении материала от простых вопросов к более сложным;

  - принцип доступности и посильности, реализующийся в делении материала на этапы и подаче его в объёме и уровне сложности, соответствующем функциональным обязанностям конкретных должностных лиц;

  - принцип научности, предполагающий тщательный отбор информации, опирающейся на данные исследований и практический опыт.

# Организационно - педагогические условия реализации программы:

Программа реализуется на русском языке. Продолжительность обучения по Программе определяется календарным учебным графиком.

Тематический учебный план составлен исходя из запланированных результатов обучения – знаний и умений в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. Планируемые результаты обучения обусловливают перечень тем для изучения, их содержание, количество учебных часов, необходимых для изучения каждой темы.

Программа реализуется в течение 3 дней, общее количество учебных часов - 16.

    - Форма организации обучения по Программе: очная

Порядок организации занятий:

  - режим занятий: ежедневно;

  - продолжительность занятий в день: 1- 6 часов с перерывами на отдых по 10 минут, если занятие более 1 часа (1 час – 45мин.);

  - продолжительность курса: 3 дня.

    - Материально-техническая база:

Электронные образовательные ресурсы (презентации) и электронные информационные ресурсы УЦ, обеспечивающих освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме. Педагогические кадры: образовательный процесс по дополнительной образовательной программе обеспечивает преподаватель УЦ.

# Планируемые результаты обучения:

    - В результате прохождения курсового обучения руководители, специалисты и лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность должны:

знать:

  - требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по профилактике, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации пожаров и ЧС на объекте защиты;

  - методику разработки планирующих и отчётных документов, а также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации пожара;

уметь:

  - организовывать и руководить работой по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты в повседневной деятельности, при угрозе, возникновении и ликвидации пожара;

  - организовывать проведение профилактических мероприятий на объекте защиты, своевременно проводить проверки систем противопожарной защиты, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

    - Метапредметный результат Программы – формирование у обучающихся стойкой познавательной мотивации к осуществлению дальнейшей деятельности в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

# Формы подведения итогов и определение результативности освоения программы обучающимися.

Результативность	усвоения	учебного материала оценивается посредством итогового контроля знаний и умений обучающихся.

Формы итогового контроля знаний и умений обучающихся:

  - итоговый контроль (тестирование);

Лицам, прошедшим обучение по Программе, выдаётся документ об обучении – свидетельство об обучении по дополнительной образовательной программе.

Календарный учебный график на 2019 учебный год

Таблица 1

| №№ п/п | месяц | даты | категория обучающихся | вид учебных занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | апрель | 01-02 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 03 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 2. | апрель | 04-05 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 08 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 3. | апрель | 09-10 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 11 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 4. | апрель | 12,15 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 16 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 5. | апрель | 17-18 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 19 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 6. | апрель | 22-23 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 24 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 7. | апрель | 25-26 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 29 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 8. | май | 13-14 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 15 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 9. | май | 16-17 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 20 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 10. | май | 21-22 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 23 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 11. | май | 24,27 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 28 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 12. | май | 29-30 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 31 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 13. | июнь | 03-04 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 05 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 14. | июнь | 06-07 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 10 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 15. | июнь | 11,13 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 14 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 16. | июнь | 17-18 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 19 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 17. | июнь | 20-21 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 24 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 18. | июнь | 25-26 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 27 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 19. | июль | 01-02 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 03 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 20 | июль | 04-05 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 08 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 21. | июль | 09-10 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 11 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 22. | июль | 12,15 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 16 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 23. | июль | 17-18 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 19 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 24. | июль | 22-23 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 24 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 25. | июль | 25-26 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 29 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 26. | август | 01-02 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 05 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 27. | август | 06-07 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 08 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 28. | август | 09,12 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 13 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 29. | август | 14-15 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 16 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 30. | август | 19-20 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 21 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 31. | август | 22-23 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 26 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 32. | август | 27-28 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 29 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 33. | сентябрь | 02-03 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 04 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 34. | сентябрь | 05-06 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 09 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 35. | сентябрь | 10-11 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 12 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 36. | сентябрь | 13,16 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 17 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 37. | сентябрь | 18-19 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 20 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 38. | сентябрь | 23-24 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 25 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 39. | сентябрь | 26-27 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 30 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 40. | октябрь | 01-02 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 03 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 41. | октябрь | 04,07 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 08 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 42. | октябрь | 09-10 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 11 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 43. | октябрь | 14-15 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 16 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 44. | октябрь | 17-18 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 21 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 45. | октябрь | 22-23 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 24 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 46. | октябрь | 25,28 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 29 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 47. | ноябрь | 05-06 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 07 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 48. | ноябрь | 08,11 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 12 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 49. | ноябрь | 13-14 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 15 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 50. | ноябрь | 18-19 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 20 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 51. | ноябрь | 21-22 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 25 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 52. | ноябрь | 26-27 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 28 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 53 | декабрь | 02-03 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 04 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 54. | декабрь | 05-06 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 09 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 55. | декабрь | 10-11 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 12 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 56. | декабрь | 13,16 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 17 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 57. | декабрь | 18-19 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 20 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |
| 58. | декабрь | 23-24 | руководители, специалисты, работники организаций | лекция |
|  |  | 25 | руководители, специалисты, работники организаций | практика/зачет |

Тематика и расчёт часов обучения руководителей, специалистов и работников организаций

Таблица 2

| № п/п | Наименование темы занятия | Распределение учебной нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | Форма обучения | Форма контроля |
| 1. | Тема № 1. Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. Основные положения. | 2 | лекция | - |
| 2. | Тема № 2. Пожарная опасность организации. Содержание территории, зданий и помещений. Пути эвакуации. | 3 | лекция | - |
| 3. | Тема № 3. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Виды огневых работ и их пожарная опасность. | 3 | лекция | - |
| 4. | Тема № 4. Общие сведения о системах противопожарной защиты. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. | 3 | лекция | - |
| 5. | Тема № 5. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. | 3 | практическое занятие | - |
| 6. | Итоговое занятие (зачет) | 2 |  | итоговое тестирование |
| 7. | Итого | 16 |  |  |

Тематический план обучения пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций

| Темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. Основные положения. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Права и обязанности руководителя объекта, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. | 2 |
| 2. | Пожарная опасность организации. Содержание территории, зданий и помещений. Пути эвакуации. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация тренировок по эвакуации людей по разным сценариям. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых объектах. | 3 |
| 3. | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. | 3 |
| 4. | Общие сведения о системах противопожарной защиты. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, ценных вещей и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. | 3 |
| 5. | Практическое занятие | 3 |
| 6. | Итоговая аттестация | 2 |
|  | Итого: | 16 |

Содержание тем занятий

Введение

Статистика и последствия пожаров в Российской Федерации. Обстановка с пожарами на территории Мурманской области. Основные причины пожаров.

Тема №1

Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. Основные положения. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Права и обязанности руководителя объекта, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема №2

Пожарная опасность организации. Содержание территории, зданий и помещений. Пути эвакуации. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация тренировок по эвакуации людей по разным сценариям.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых объектах.

Тема №3

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема №4

Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, ценных вещей и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема №5

Практическое занятие

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

Итоговая аттестация

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

# Оценочные материалы

  - Оценка результатов обучения

Результаты освоения Программы оцениваются комиссией МОО ВДПО в форме тестирования. Результат оценивается по двухбалльной системе (зачтено, не зачтено).

По результатам проверки знаний обучающихся (зачета в форме тестирования) обучаемый считается освоившим Программу, если он ответил правильно не менее, чем на 85% заданных вопросов.

# Вопросы для самоконтроля и примерные вопросы для итогового контроля знаний, умений обучающихся:

- Какие требования предъявляются к инструкции по пожарной безопасности на объекте защиты?

- Что понимается под понятием «класс функциональной пожарной опасности»?

- На какой период разрабатывается приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность?

- Из каких частей состоит План эвакуации?

- Периодичность проверки огнетушителей?

- Какие существуют виды пожарных извещателей?

- Кем устанавливается «особый противопожарный режим»?

- Какой документ является	правовой основой для проверки организации на предмет обеспечения пожарной безопасности?

- Какой документ составляется после проверки ПК на водоотдачу?

- Из каких разделов состоит Положение об объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности?

- Каким локальным актом организации оформляется решение о создании ДПД?

- Кто определяет наличие на объекте защиты планов эвакуации?

- Виды инструктажей?

- В каких случаях необходимо выполнять второй эвакуационный выход из помещения?

- Перечислите этапы проведения тренировки по эвакуации, задачи, выполняемые на каждом этапе.

- Что включает в себя проверка системы дымоудаления?

- Какие помещения подлежат категорированию?

- Что такое «противопожарный разрыв»?

- Назовите классификацию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), их устройство и внутреннее оборудование.

- Какой документ определяет количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты?

- Что такое «класс пожара»?

- Каким образом содержатся и используется наружные пожарные лестницы? Сроки их испытания.

- Как проходит организация эвакуации?

- Дать понятие «документы по пожарной безопасности».

- Опасные факторы пожара.

- Каким образом происходит обеспечение эвакуационных мероприятий: транспортных, медицинских, охраны общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева?

- Обязанности руководителя организации по обеспечению ПБ на объекте защиты?

- Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управления.

- Каким образом организуется связь, используются государственные, ведомственные и коммерческие сети связи в интересах защиты населения?

- Назовите системы оповещения. Принципы построения и использования системы оповещения. Средства и порядок оповещения

- Перечислите принципы построения и функционирования комплексных систем экстренного оповещения населения(КСЭОН).

- Что входит в систему обеспечения пожарной безопасности?

- Назовите виды и основные задачи пожарной охраны.

- Какие мероприятия проводятся в целях повышения противопожарной безопасности организаций?

- Что входит в План (схему) эвакуации работников в случае пожара?

- Каким образом обеспечивается пожарная безопасность при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей?

- Перечислите виды огнетушителей.

- Что такое «самоспасатель»?

- Перечислите задачи по организации и осуществлению контроля за противопожарным состоянием объекта защиты.

- Что такое «пожар»?

- Пожарная безопасность в офисе.

- Классификация пожаров.

- Административная ответственность за нарушение ППР.

- Какие ставятся задачи перед членами добровольной пожарной дружины?

- Что такое «огнезащитная обработка»?

- Учебно-методическое и информационное обеспечение

программы

Основная литература:

1. Федеральные Законы №№ 69, 123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Нормы пожарной безопасности. М., 2008

- Дополнительная литература:

- Сборник руководящих документов и информационных материалов по вопросам организации и осуществления государственного пожарного надзора. М., 2003.

- Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН). М., 2006

- Электронные информационные ресурсы

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный Закон Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151- ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изм.) [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

10. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

11. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

12. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

13. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

14. Пособие по применению СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». М., 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

15. Комментарий МЧС России к некоторым статьям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

16. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

17. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ред. от 06.12.2011 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

18. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (ред. от 25.06.2012 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

Правила пожарной безопасности

19. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

20. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской федерации (ВППБ 13-01-94). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

21. Свод правил 2.13130.2009. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

22. Свод правил 6.13130.2009. Электрооборудование; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

23. Свод правил 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

24. Свод правил 8.13130.2009. Источники наружного противопожарного водоснабжения; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

25. Свод правил 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

26. Свод правил 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

27. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

28. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

29. ГОСТ Р 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

30. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

31. ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

32. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного надзора 27 февраля 2018 года № 78 [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru

33. О пожарной безопасности в Мурманской области: Закон Мурманской области от 09 июля 2010 года № 1255-01-ЗМО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

34. Сборник. Техническая информация (в помощь инспектору ГПС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

35. Карпов А.П. Учебно – методическое пособие. Огнетушители. Устройство. Испытания. Выбор. Применение. Техническое обслуживание и перезарядка. М.,2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

36. Сборник. Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий. М.,2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru