ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

(МОО ВДПО)

Учебный центр МОО ВДПО

# УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя МОО ВДПО

от 18.02.2019 г.

Дополнительная образовательная программа (ДОП)

«Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков и лиц, выполняющих иные пожароопасные работы»

г. Мурманск

2019 г.

Пояснительная записка

  - Нормативно-правовая основа Программы:

Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) «Обучение пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков и лиц, выполняющих иные пожароопасные работы» (16 часов), обучающихся по очной форме обучения в Учебном Центре Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 постановлением  Правительства РФ от 02.11.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от12.12.2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Программа разработана на основе примерной программы «Типовая учебная программа для газоэлектросварщиков», утвержденной приказом МЧС РФ от12.12.2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Направленность Программы, её цель и задачи:

Программа направлена на:

  - выработку у обучающихся готовности и способности использования полученных знаний на практике в интересах защиты территорий, зданий и сооружений объектов защиты, персонала, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожара и при ЧС природного или техногенного характера;

  - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном развитии;

  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального совершенствования и творческого труда обучающихся.

Программа предназначена для обучения работников организаций Мурманской области, на которых возложено выполнение газоэлектросварочных и иных пожароопасных работ на объектах защиты различных форм собственности. Руководители и лица, выполняющие пожароопасные работы в обязательном порядке с периодичностью не реже одного раза в год проходят обучение.

Целью обучения по Программе является формирование у обучающихся знаний, умений, компетенций по организации и выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты при выполнении пожароопасных работ.

Основными задачами обучения являются:

  - обобщение и структурирование сведений о задачах, решаемых газоэлектросварщиками и лицами, выполняющими иные пожароопасные работы, их функциональных обязанностей;

  - систематизация сведений об опасных факторах, возникающих   при пожаре, их влиянии на человека;

  - овладение знаниями и умениями по проведению пожарной профилактики, минимизации негативного влияния опасных факторов пожара на персонал учреждения или предприятия;

  - отработка приёмов и способов выполнения функциональных обязанностей по предназначению;

  - отработка практических навыков использования первичных средств пожаротушения, имеющихся на объекте защиты.

# Общая характеристика Программы:

Программа	является	общеразвивающей программой дополнительного образования.

В Программе изложены вопросы организации и методики обучения, тематика занятий, содержание и последовательность изучения тем.

Структура Программы предусматривает изучение тем, работу с рекомендованными законодательными, нормативными правовыми документами, литературой.

Модель обучения по Программе предполагает частичное использование электронных курсов и реализует обучение, при котором очные занятия чередуется с самостоятельной работой обучающихся.

# Принципы обучения по Программе:

  - принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, понимание важности возложенных на них задач и степени ответственности за их решение;

  - принцип активности, предполагающий активное усвоение обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной деятельности и способность к самостоятельной работе;

  - принцип систематичности, проявляющийся в последовательном изучении материала от простых вопросов к более сложным;

  - принцип доступности и посильности, реализующийся в делении материала на этапы и подаче его в объёме и уровне сложности, соответствующем функциональным обязанностям конкретных должностных лиц;

  - принцип научности, предполагающий тщательный отбор информации, опирающейся на данные исследований и практический опыт.

# Организационно - педагогические условия реализации Программы:

    - Программа реализуется на русском языке. Продолжительность обучения по Программе определяется календарным учебным графиком.

Тематический учебный план составлен исходя из запланированных результатов обучения – знаний и умений в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. Планируемые результаты обучения обусловливают перечень тем для изучения, их содержание, количество учебных часов, необходимых для изучения каждой темы.

Программа реализуется в течение 3 дней, общее количество учебных часов - 16.

    - Форма организации обучения по Программе: очная

Порядок организации занятий:

  - режим занятий: ежедневно;

  - продолжительность занятий в день: 1-6 часов с перерывами на отдых по 10 минут, если занятие более 1 часа (1 час – 45мин.);

  - продолжительность курса: 3 дня.

    - Материально-техническая база:

Электронные образовательные ресурсы (презентации) и электронные информационные ресурсы УЦ, обеспечивающих освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме. Педагогические кадры: образовательный процесс по дополнительной образовательной программе обеспечивает преподаватель УЦ.

# Планируемые результаты обучения:

    - В результате прохождения курсового обучения газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные пожароопасные работы должны:

знать:

  - требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по профилактике, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации пожаров и ЧС на объекте защиты при проведении газоэлектросварочных работ;

  - методику разработки и оформления планирующих и отчётных документов на проведение пожароопасных работ, а также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации пожара;

уметь:

  - организовывать работу по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты в повседневной деятельности, при проведении газоэлектросварочных и иных пожароопасных работ;

  - организовывать проведение профилактических мероприятий на объекте защиты, своевременно проводить проверки систем противопожарной защиты, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

    - Метапредметный результат Программы – формирование у обучающихся стойкой познавательной мотивации к осуществлению дальнейшей деятельности в области обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

# Формы подведения итогов и определение результативности освоения программы обучающимися.

Результативность	усвоения	учебного материала оценивается посредством итогового контроля знаний и умений обучающихся.

Формы итогового контроля знаний и умений обучающихся:

  - итоговый контроль (тестирование);

Лицам, прошедшим обучение по Программе, выдаётся документ об обучении – свидетельство об обучении по дополнительной образовательной программе.

# Календарный учебный график на 2019 учебный год

| № | месяц | дата | категория обучающихся | вид учебных занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | апрель | 01-02 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 03 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 2. | апрель | 04-05 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 08 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 3. | апрель | 09-10 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 4. | апрель | 12,15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 5. | апрель | 17-18 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 6. | апрель | 22-23 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 7. | апрель | 25-26 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 29 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 8. | май | 13-14 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 9. | май | 16-17 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 20 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 10. | май | 21-22 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 23 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 11. | май | 24,27 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 28 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 12. | май | 29-30 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 31 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 13. | июнь | 03-04 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 05 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 14. | июнь | 06-07 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 10 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 15. | июнь | 11,13 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 14 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 16. | июнь | 17-18 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 17. | июнь | 20-21 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 18. | июнь | 25-26 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 27 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 19. | июль | 01-02 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 03 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 20 | июль | 04-05 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 08 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 21. | июль | 09-10 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 22. | июль | 12,15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 23. | июль | 17-18 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 24. | июль | 22-23 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 25. | июль | 25-26 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 29 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 26. | август | 01-02 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 05 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 27. | август | 06-07 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 08 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 28. | август | 09,12 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 13 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 29. | август | 14-15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 30. | август | 19-20 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 21 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 31. | август | 22-23 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 26 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 32. | август | 27-28 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 29 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 33. | сент. | 02-03 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 04 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 34. | сентябрь | 05-06 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 09 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 35. | сентябрь | 10-11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 12 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 36. | сентябрь | 13,16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 17 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 37. | сентябрь | 18-19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 20 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 38. | сентябрь | 23-24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 25 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 39. | сентябрь | 26-27 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 30 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 40. | октябрь | 01-02 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 03 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 41. | октябрь | 04,07 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 08 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 42. | октябрь | 09-10 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 43. | октябрь | 14-15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 44. | октябрь | 17-18 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 21 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 45. | октябрь | 22-23 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 46. | октябрь | 25,28 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 29 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 47. | ноябрь | 05-06 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 07 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 48. | ноябрь | 08,11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 12 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 49. | ноябрь | 13-14 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 15 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 50. | ноябрь | 18-19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 20 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 51. | ноябрь | 21-22 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 25 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 52. | ноябрь | 26-27 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 28 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 53 | декабрь | 02-03 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 04 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 54. | декабрь | 05-06 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 09 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 55. | декабрь | 10-11 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 12 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 56. | декабрь | 13,16 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 17 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 57. | декабрь | 18-19 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 20 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |
| 58. | декабрь | 23-24 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | лекция |
|  |  | 25 | газоэлектросварщики и лица, выполняющие иные ПО работы | практика/зачет |

# Учебный план и тематический учебный план

3.3. Тематика и расчёт часов обучения газоэлектросварщиков и лиц, выполняющих иные пожароопасные работы

Таблица 2. Учебный план

| №№ п/п | Наименование темы занятия | Распределение учебной нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | Форма обучения | Форма контрля |
| 1. | Тема № 1. Основные положения. Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. | 1 | лекция | - |

| 2. | Тема № 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. | 3 | лекция | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Тема № 3. Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ. | 2 | лекция | - |
| 4. | Тема № 4. Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках. | 3 | лекция | - |
| 5. | Тема № 5. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ. | 2 | лекция | - |
| 6. | Тема № 6. Практическое занятие Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны. Действия при пожаре. | 3 | практическое занятие | - |
| 7. | Итоговое занятие (зачет) | 2 |  | тест |
| 8. | Итого | 16 |  |  |

Тематический план обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков и лиц, выполняющих иные пожароопасные работы

| Темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. Основные положения. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Права и обязанности руководителя объекта, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. | 1 |
| 2. | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Газоэлектросварочные, паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной опасности данных работ. | 3 |
| 3. | Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ, нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. | 2 |
| 4. | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-под легко воспламеняющихся жидкостей или горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях организации. | 3 |
| 5. | Газосварочные и электросварочные работы. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения. Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям". Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ. | 2 |
| 6. | Практическое занятие | 3 |
|  | Итоговая аттестация | 2 |
|  | Итого: | 16 |

Содержание тем занятий

Введение

Статистика и последствия пожаров в Российской Федерации. Обстановка с пожарами на территории Мурманской области. Основные причины пожаров.

Тема №1

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ. Законодательная база в области обеспечения пожарной безопасности. Основные положения. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Тема №2

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Газоэлектросварочные, паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной опасности данных работ.

Тема №3

Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением.

Тема №4

Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках.

Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-под легко воспламеняющихся жидкостей или горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях организации.

Тема №5

Газосварочные и электросварочные работы.

Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения. Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям".

Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ.

Тема №6 Практическое занятие

Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны. Действия при пожаре.

Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений.

Итоговая аттестация

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

# Оценочные материалы

  - Оценка результатов обучения

Результаты освоения Программы оцениваются комиссией МОО ВДПО в форме тестирования. Результат оценивается по двухбалльной системе (зачтено, не зачтено).

По результатам проверки знаний обучающихся (зачета в форме тестирования) обучаемый считается освоившим Программу, если он ответил правильно не менее, чем на 85% заданных вопросов.

# Вопросы для самоконтроля и примерные вопросы для итогового контроля знаний, умений обучающихся:

- Какие требования предъявляются к инструкции по пожарной безопасности на объекте защиты?

- Что понимается под понятием «огневые работы»?

- На какой период оформляется наряд-допуск?

- Из каких частей состоит План эвакуации?

- Виды огнетушителей?

- Кем устанавливается «особый противопожарный режим»?

- Какой документ является	правовой основой для проверки организации на предмет обеспечения пожарной безопасности?

- Какой документ составляется после проверки ПК на водоотдачу?

- Из каких разделов состоит Положение об объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности?

- Кто утверждает наряд-допуск?

- Кто определяет наличие на объекте защиты планов эвакуации?

- Виды инструктажей?

- В каких случаях необходимо выполнять второй эвакуационный выход из помещения?

- Перечислите этапы проведения тренировки по эвакуации, задачи, выполняемые на каждом этапе.

- Что включает в себя проверка системы дымоудаления?

- Какие помещения подлежат категорированию?

- Что такое «радиус очистки»?

- Мероприятия по подготовке места работы на временных местах.

- Какой документ определяет количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты?

- Что такое «класс пожара»?

- Что такое «опасные факторы пожара»?

- Как проходит организация эвакуации?

- Дать понятие «документы по пожарной безопасности».

- Место постоянной работы (определение).

- Меры, исключающие возможность возникновения пожара на временных местах?

- Обязанности руководителя организации по обеспечению ПБ на объекте защиты?

- Оборудование постоянных мест проведения огневых работ.

- Периодичность проверки внутренних пожарных кранов?

- Назовите системы оповещения. Принципы построения и использования системы оповещения. Средства и порядок оповещения

- Периодичность проверки паяльных ламп.

- Что входит в систему обеспечения пожарной безопасности?

- Назовите виды и основные задачи пожарной охраны.

- Какие мероприятия проводятся в целях повышения противопожарной безопасности организаций?

- Что входит в План (схему) эвакуации работников в случае пожара?

- Каким образом обеспечивается пожарная безопасность при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей?

- Перечислите виды огнетушителей.

- Что такое «самоспасатель»?

- Требования к спецодежде сварщика.

- Что такое «пожар»?

- Пожарная безопасность в цеху.

- Классификация пожаров.

- Административная ответственность за нарушение ППР.

- Какие ставятся задачи перед членами добровольной пожарной дружины?

- Что такое «огнезащитная обработка»?

- Учебно-методическое и информационное обеспечение

программы

Основная литература:

1. Федеральные Законы №№ 69, 123; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Нормы пожарной безопасности. М., 2008

- Дополнительная литература:

- Сборник руководящих документов и информационных материалов по вопросам организации и осуществления государственного пожарного надзора. М., 2003.

- Сборник нормативных документов для сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН). М., 2006

- Электронные информационные ресурсы

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный Закон Российской Федерации от 22 августа 1995 года № 151- ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изм.) [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

10. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

11. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

12. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

13. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

14. Пособие по применению СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». М., 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

15. Комментарий МЧС России к некоторым статьям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

16. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

17. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ред. от 06.12.2011 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

18. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (ред. от 25.06.2012 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

Правила пожарной безопасности

19. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", (с изм.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

20. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской федерации (ВППБ 13-01-94). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

21. Свод правил 2.13130.2009. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

22. Свод правил 6.13130.2009. Электрооборудование; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

23. Свод правил 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

24. Свод правил 8.13130.2009. Источники наружного противопожарного водоснабжения; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

25. Свод правил 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

26. Свод правил 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

27. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

28. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

29. ГОСТ Р 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

30. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

31. ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний"; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

32. Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного надзора 27 февраля 2018 года № 78 [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru

33. О пожарной безопасности в Мурманской области: Закон Мурманской области от 09 июля 2010 года № 1255-01-ЗМО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

34. Сборник. Техническая информация (в помощь инспектору ГПС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

35. Карпов А.П. Учебно – методическое пособие. Огнетушители. Устройство. Испытания. Выбор. Применение. Техническое обслуживание и перезарядка. М.,2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru

36. Сборник. Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий. М.,2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru